附件六
建築物消防安全設備查驗申請書 / （類別：□新建□增建□改建□變更設計□變更用途□室內裝修□特定工廠□其他） / 申請日期： 年 月 日					受理掛件編號蓋章

下列建築物業已依原核准消防安全設備圖說施工完竣，檢同其他有關證明文件、施工照片資料等申請查驗 此致○ ○縣（市）（政府）消防局
建築物名稱					建築物地點			縣 鄉鎮 村 路(街) 段 巷 弄 號 / 市 區 里 (段) (小段) 地號
申請人 / （起造人）		姓名				簽章					地址					聯絡電話
消防安全設備設計人		姓名				簽章					消防設備師證書字號					聯絡電話
		執業機構名稱 / 統一編號					執業機構地址
消防安全設備監造人		姓名				簽章					消防設備師證書字號					聯絡電話
		執業機構名稱 / 統一編號					執業機構地址
消防安全設備裝置人		姓名				簽章					消防設備師（士） / 證書字號					聯絡電話
		裝置設備項目					聯絡地址
		姓名				簽章					消防設備師（士） / 證書字號					聯絡電話
		裝置設備項目					聯絡地址
檢附資料	1.使用執照（變更使用、變更設計）申請書 □有 □無 3.建築物外觀照片 □有 □無 / 2.建造（使用）執照 □有 □無 4.其他
建築物資料	□室內裝修 / □單一用途 / □複合用途 / □其他		樓層數		地下 層		地下 層		騎 樓				第 層			第 層			第 層		第 層			第 層		第 層			屋頂突出物
			原有面積m2
			申請面積m2
			變更後面積m2
			每層合計m2
			各樓層高度m
			各樓層用途
			變更後用途
			各樓層屬性
			建築物高度m		m					總樓地板面積m2					m2
設備項目	設備種類		設備有者□內打ˇ	應檢附證明文件資料項目					具備		不具備		設備項目	設備種類			設備有者 / □內打ˇ				應檢附證明文件資料項目					具備		不具備
滅火設備	□室內消防栓設備 / 室外消防栓設備 / □自動撒水設備 / □水道連結型自動撒水 / 設備 / □水霧滅火設備 / □泡沫滅火設備			1.設備測試報告書					消防搶救上之必要設備	□排煙設備					1.設備測試報告書
				2.設備器材證明文件					2.排煙機出廠及測試證明
				3.立管耐壓試壓照片					3.設備安裝照片
				4.設備安裝照片					4.預埋管線施工照片
				5.預埋管線施工照片					□緊急電源插座					1.設備測試報告書、安裝照片
				2.預埋管線施工照片
				□無線電通信輔助設備					1.設備測試報告書
	□滅火器 / □惰性氣體滅火設備 / □鹵化烴滅火設備 / □乾粉滅火設備 / □簡易自動滅火設備			1.設備測試報告書					2.設備器材證明文件
				2.設備器材證明文件					3.設備安裝照片
				3.設備安裝照片					4.預埋管線施工照片
				□連結送水管					1.設備測試報告書
				2.設備器材證明文件
警報設備	□火警自動警報設備 / 瓦斯漏氣火警自動警 / 報設備 / □緊急廣播設備 / □一一九火災通報裝置			1.設備測試報告書					3.立管耐壓試驗照片
				2.設備器材證明文件					4.設備安裝照片
				3.設備安裝照片					5.管道間立管施工照片
				4.預埋管線施工照片					□消防專用蓄水池					1.設備測試報告書
				2.設備安裝照片
避難逃生設備	□金屬製避難梯(固定式) / □救助袋 □緩降機 / 避難繩索 □滑杆 / □滑臺 □避難橋			1.設備測試報告書					其他設備	□緊急電源 / □配線					1.設備測試報告書
				2.設備器材證明文件					2.設備證明文件、安裝照片
				3.設備安裝照片					3.預埋管線施工照片
				□冷卻撒水設備 / □射水設備 / □其他設備					1.設備測試報告書
	□出口標示燈 / □避難方向指示燈 / □避難指標 / □緊急照明設備			1.設備測試報告書					2.設備器材證明文件
				2.設備器材證明文件					3.立管耐壓試壓照片
				3.設備安裝照片					4.設備安裝照片
				4.預埋管線施工照片					5.預埋管線施工照片
				6.相關文件資料

建築物消防安全設備查驗申請書填寫說明：
一、本申請書申請人應以正楷字體書寫，避免潦草。本申請書不敷使用時，得自行黏貼並加蓋騎縫章。
二、「具備」及「不具備」欄部分，由消防機關填寫，並以打Ｖ方式表示，其餘欄位一律由申請人填寫。
三、「建築物資料」之「樓層屬性」請填寫「一般」或「無開口」樓層。
四、本申請表應寫一式兩份，一份向消防機關申請，一份由申請人自存。
五、申請建築物消防安全設備竣工查驗前，應由消防安全設備裝置人依各項消防安全設備測試報告書（如附件七）內試驗項目實施外觀、性能及綜合試驗，經測試結果符合規定並予簽章。
六、申請建築物消防安全設備現場查驗時消防安全設備裝置人應到場會同查驗。
七、應檢附消防安全設備證明文件種類如下：
（一）內政部審核認可書應附認可書內所規定之相關證件（含出廠證明、進口報單等）。
﹙二﹚有關緩降機、撒水頭、泡沫噴頭等經內政部公告應施認可之設備品目，應檢附內政部登錄機構發給之型式認可書影本，以供查核。
八、申請竣工查驗應檢附之各項消防安全設備安裝、施工測試照片項目（如附件八）。
九、立管耐壓試驗照片須能明確顯示壓力錶之指示壓力值。
十、檢附證明文件、照片資料，應予編號並依序裝訂成冊。
十一、檢附之消防安全設備測試報告書、相關證明文件、照片資料，不得有虛偽、造假情事。