建築物消防安全設備監造記錄表
建築物		名 稱					聯絡人電話
		地 址
起造人					監造人			簽章
監造期間		年 月 日08 時00分起至 年 月 日17時00分止
消防安全設備種類	□室內消防栓設備					□火警自動警報設備					□排煙設備
	□室外消防栓設備					□手動報警設備					□緊急電源插座
	□自動撒水設備					□緊急廣播設備					□無線電通信輔助設備
	□水霧滅火設備					□瓦斯漏氣火警自動警報設備
	□泡沫滅火設備					□標示設備					□連結送水管設備
	□二氧化碳滅火設備					□緊急照明設備					□消防專用蓄水池
	□乾粉滅火設備					□避難器具					□其它(廚房簡易自動滅火設備)
	□海龍替代品
監造項目	□消防立管、配管施工					□耐燃保護
	□消防立管、配管加壓試驗					□耐熱保護
	□消防立管、配管空氣壓試驗					□其它
	□配合建築物樓地板、樑、柱、牆施工須預埋消防管線
監 造 樓 層	□地下 層 (至)				□地下 層
	□地下 層 (至)				□地上 層
	□地上 層 (至)				□地上 層
	□其他
監造處置情形	說明： / 符合規定
備考
監造人員			簽章				填表日期			年 月 日

註：本表針對各項消防安全設備每單項一張填寫即可，監造及試驗期間應依設備
種類、監造項目、監造各個樓層依序拍監造照片存證（照片應顯示日期並予
說明），監造紀錄與照片於查驗申請時一併附入，本局必要時得要求查驗。