建築物消防安全設備查驗應檢附證明文件審查表
設備項目		應檢附之證明文件		側標 / 頁碼	檢附 / 情形
水系統	室內消防栓設備	幫浦整組（馬達及幫浦）	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
	室外消防栓設備	幫浦整組（馬達及幫浦）	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
	自動撒水設備	幫浦整組（馬達及幫浦）	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
	水霧設備	幫浦整組（馬達及幫浦）	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
	泡沫滅火設備	幫浦整組（馬達及幫浦）	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
		泡沫原液	出廠證明
			內政部消防安全設備審核認可書
	消防專用蓄水池設備	採水幫浦整組（馬達及幫浦）	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
	連結送水管	中繼幫浦整組（馬達及幫浦）	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
化學系統	乾粉；二氧化碳 / 滅火設備	出廠證明
		型式認可及個別認可證明(受信總機)
	簡易自動滅火設備	出廠證明
		內政部消防安全設備審核認可
警報設備	火警自動警報設備	火警受信總機	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
	緊急廣播設備	廣播主機整組	出廠證明
			內政部消防安全設備審核認可書
	瓦斯漏氣火警自動警報設備	瓦斯漏氣檢知器	出廠證明
			內政部消防安全設備審核認可書
避難逃生設備	避難器具	緩降機	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
		金屬製避難梯	出廠證明
			型式認可及個別認可證明
		救助袋	出廠證明
			內政部消防安全設備審核認可書
			施工安全規範

設備項目				應檢附之證明文件		側標 / 頁碼	檢附 / 情形
消防搶救上之必要設備	室內排煙設備		機械 / 排煙	排煙風機共 台	出廠證明或原廠測試報告書
					「接續帆布」不燃材料證明
				防火閘門、防火性能之風管	出廠證明、內政部審核認可
	緊急昇降機間及特別安全梯間排煙設備		機械 / 排煙	排煙風機共 台 / 進風風機共 台	出廠證明或原廠測試報告書
					「接續帆布」不燃材料證明
				防火閘門、防火性能之風管	出廠證明、內政部審核認可
	無線電通信輔助設備			洩波同軸電纜	出廠證明
					內政部消防安全設備審核認可書
共有設備	發電機			出廠證明；進口報單
				內政部消防安全設備審核認可書
				新品切結書
				第三公證機構或TAF認證之實驗室測試報告(自106年1月1日起)
	蓄電池			出廠證明
				內政部消防安全設備審核認可書
	配線	耐燃		出廠證明
				型式認可證明
		耐熱		出廠證明
				型式認可證明
	配管			出廠證明
				品質證明書或標準檢驗局檢驗合格證明
其他專案送審設備(例如潔淨式滅火設備…)					出廠證明
					內政部消防安全設備審核認可書
確認項目	消防幫浦、發電機室等防火區劃 (防火門、防火分間牆等) / （板及新工法證明）				出廠證明
					BSMI 商品驗證登錄證書
					內政部認可通知書及施工平面圖
	依「各類場所消防安全設備設置標準」第190條得免設排煙設備所規定防火區劃之牆壁、防火門窗等防火設備				出廠證明
					廠商平面施工圖證明
					內政部認可通知書
備註	符號表：／ 表免檢附。○：表檢附完成。 / 消防安全設備相關資料及證件，均於紙張右下角處需有原提報認可廠商或出廠廠商大小章。(出廠證明所登載之安裝地址應與申請竣工查驗場所地址相符) / 上述資料應於申請竣工查驗前掃描電子檔上傳本局會勘系統，並於查驗現場備齊，供本局會勘人員查驗。 / 上述證明文件均屬真實絕無造假且符合相關法律規定並與現場一致，如與現況不符，監造人願自負完全所有責任及損失，特此切結。 監造人： 簽章 年 月 日

108.01.01版