滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商認可及管理要點修正規定

1. 為強化內政部公告應實施認可之滅火器滅火功能，建立滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商(以下簡稱專業廠商)之認可及管理事宜，特訂定本要點。
2. 專業廠商應向作業場所所在地之直轄市、縣(市)政府提出申請，取得認可後，始得辦理滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業。

本要點所稱滅火器，指滅火器認可基準規範之水滅火器、強化液滅火器、機械泡沫滅火器、二氧化碳滅火器及乾粉滅火器等。

1. 申請專業廠商認可者(以下稱申請人)，應符合下列資格：

（一）取得公司或商業登記。

（二）置有專任符合消防法規定之消防專技人員(如消防設備師、消防設備士或暫行從事消防安全設備裝置檢修人員)至少一人，且不得同時任職於其他工廠或公司(商業)。

（三）有必要之設備及器具，其名稱及數量如附表一。

（四）有固定之作業場所(符合工廠從事物品製造加工範圍及面積電力容量熱能規模認定標準第三條第二款者，應依工廠管理輔導法規定取得工廠登記)。

1. 申請人應檢具下列文件，向作業場所所在地之直轄市、縣(市)政府申請認可：
	1. 申請書(如附表二)。
	2. 公司登記或商業登記證明文件(作業場所符合第三點第四款規定應取得工廠登記者，應加附工廠登記證明文件)。
	3. 建築物使用執照影本。
	4. 負責人身分證明文件影本。
	5. 員工名冊(如附表三)。
	6. 所屬消防專技人員資格證明(含符合消防設備師及消防設備士管理辦法第二條第二項及第十一條第一項所定執業通訊資料表送中央主管機關備查及訓練證明文件)、勞工保險及全民健康保險資料。
	7. 作業場所內部設施位置圖。
	8. 滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業流程。
	9. 滅火器性能檢查及藥劑更換及充填之設備清冊、照片及校正紀錄(如附表四)。
	10. 責任保險證明文件：

1.承保性能檢查及藥劑更換充填後之滅火器對第三人發生體傷、死亡或財物損害之產品責任險文件，其最低保險金額如下：

(1)每一個人身體傷亡：新臺幣一百萬元。

(2)每一事故身體傷亡：新臺幣五百萬元。

(3)每一事故財產損失：新臺幣一百萬元。

(4)保險期間總保險金額：新臺幣一千五百萬元。

2.意外責任保險文件，應保障所屬員工執行業務發生意外事故或死亡，其最低保險金額如下：

(1)每一個人身體傷亡：新臺幣一百萬元。

(2)每一事故身體傷亡：新臺幣五百萬元。

(3)保險期間總保險金額：新臺幣一千五百萬元。

前項第十款所定責任保險證明文件應於證書有效期限內持續有效，不得任意終止；責任保險期間屆滿時，專業廠商應予續保。

1. 直轄市、縣(市)政府受理申請認可案件，經書面審查合格者，應實地審查；經實地審查合格者，發給證書，並公告之。

經書面審查或實地審查不合格者，應以書面通知限期補正；屆期未補正或補正未完全者，駁回其申請。

1. 證書(如附表五)有效期限為五年，其應記載事項如下：

（一）專業廠商名稱。

（二）公司(商業)登記字號。

（三）統一編號。

（四）工廠登記編號（無工廠登記證者則記載無）。

（五）執行業務範圍。

（六）負責人。

（七）作業場所地址。

（八）電話。

（九）證書號碼。

（十）核發日期。

（十一）有效期限。

前項證書記載事項變更時，專業廠商應自事實發生之日起三十日內檢具申請書(如附表二)及變更事項證明文件，向直轄市、縣(市)政府申請換發證書。

第一項證書遺失或毀損者，得向直轄市、縣(市)政府申請補發或換發；其有效期限至原證書有效期限屆滿之日止。

專業廠商自行停業、受停業處分或逾三個月不辦理滅火器性能檢查及藥劑更換充填業務時，應報直轄市、縣(市)政府備查，並將原領證書送直轄市、縣(市)政府註記後發還之；復業時，亦同。

專業廠商歇業或解散時，應將原領證書送繳直轄市、縣(市)政府註銷；未送繳者，直轄市、縣(市)政府得逕行廢止認可並註銷其證書。

第一項第五款所定執行業務範圍，係指依專業廠商具有之設備及器具種類，區別從事水滅火器、強化液滅火器、機械泡沫滅火器、二氧化碳滅火器或乾粉滅火器等不同種類滅火器之性能檢查及藥劑更換充填作業。

1. 專業廠商有下列情形之一者，直轄市、縣(市)政府應撤銷或廢止認可並註銷證書：
2. 申請認可所附資料有重大不實。
3. 違反第三點第一款或第四款規定。
4. 違反第三點第二款、第三款、第四點第十款、第六點第二項、第四項、第九點至第十二點、第十三點第二項及第十七點規定，經通知限期改善，屆期不改善。
5. 違反第八點第一項規定情節重大。
6. 無正當理由規避、妨礙或拒絕直轄市、縣(市)消防局之檢(勘)查。
7. 執行業務造成重大傷害或危害公共安全。
8. 專業廠商應依下列規定執行業務：

（一）不得有違反法令之行為。

（二）不得以詐欺、脅迫或其他不正當方法招攬業務。

（三）不得無故洩漏因業務而知悉之秘密。

（四）由消防專技人員親自或指導監督及確認其他員工執行職務，並應依滅火器檢修基準進行滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業，發現有缺點之滅火器，應即進行檢修、更換(充填)滅火藥劑、零件或更新，及據實填寫滅火器檢查表。

（五）依審查通過之滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業流程，確實執行業務。

（六）應於證書登載之作業場所進行滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業，滅火器不得露天堆置，且該場所應設置監控系統攝錄作業情形，錄影資料並應保存三個月以上。

為確保滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業品質，專業廠商應每半年會同當地消防機關就滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊抽樣二具送內政部登錄機構就噴射時間、藥劑充填量、藥劑主成分等項目進行檢測及保存，登錄機構於受理後，應於一個月內完成檢測結果報告書並函送專業廠商及其作業場所所在地之直轄市、縣(市)政府消防局。但滅火器抽樣檢測連續合格達二次者，得一年內免再辦理抽樣檢測。

專業廠商對前項檢測結果有疑義者，得於收受檢測結果報告書之次日起十五日內向檢測之登錄機構提出複驗申請，並可於複驗當日派員觀看，但不得有干擾檢測流程之行為。

前二項所需置換之新品滅火器、郵寄及檢(複)驗等費用，由專業廠商負擔。

1. 專業廠商於證書有效期限內，其消防專技人員有僱用、解聘、資遣、離職、退休、死亡或其他異動情事者，應於事實發生之日起三十日內，檢附下列文件，報請直轄市、縣(市)政府備查：
2. 僱用：資格證書、執業通訊資訊表備查證明、講習或訓練證明、加退勞工保險及全民健康保險證明文件。
3. 解聘、資遣、離職或退休：加退勞工保險及全民健康保險證明文件。
4. 其他異動情事：相關證明文件。
5. 專業廠商應備置滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊(如附表六)及相關滅火器檢查表書面文件或電子檔，確實記載受託場所名稱、地址、委託人姓名、滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業(包括滅火器型式、檢查日期、結果、充填藥劑種類、藥劑認可號碼及檢修環顏色等)之詳細紀錄，並至少保存五年。

前項電子檔應以PDF或縮影檔案格式製作，且不得以任何方式修改。

1. 專業廠商應於年度開始前二個月至一個月內，檢具下列書表，報請直轄市、縣(市)政府備查：
2. 員工名冊(如附件三)。
3. 滅火器性能檢查及藥劑更換充填之必要設備及器具應校正項目的證明文件影本。
4. 符合第四點第一項第九款規定之責任保險證明文件。
5. 專業廠商應於年度終結後五個月內，檢具下列書表，報請直轄市、縣(市)政府備查：
6. 滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊。
7. 上年度充填之驅動氣體與滅火藥劑進貨證明文件、驅動氣體充填與藥劑更換統計清冊及汰換滅火藥劑處理一覽表。
8. 直轄市、縣(市)政府消防局得檢查專業廠商之業務、勘查其作業場所或令其報告、提出證明文件、表冊及有關資料，專業廠商不得規避、妨礙或拒絕，違反者得依消費者保護法第五十七條規定裁處之。

前項之檢(勘)查每年至少檢查一次，並將檢查結果填載檢查紀錄表(如附件七)，有缺失者，專業廠商應於直轄市、縣(市)政府消防局通知之改善期限內改善完畢。

1. 專業廠商於證書有效期限屆滿三個月前，得檢具下列文件，向作業場所所在地之直轄市、縣(市)政府申請延展認可，每次延展期限為五年：

（一）申請書(如附表二)。

（二）證書正本。

（三）第四點第一項第五款至第十款所定文件。

（四）離職人員清冊。

前項申請之審查程序，準用第五點規定；經審查合格者，由直轄市、縣(市)政府予以認可並發給證書。

1. 專業廠商於證書有效期間內有下列情形之一者，不予認可其延展；且於各款所定期間內不得重新申請認可：
2. 有第七點第一款、第四款至第六款情形之一，三年內不得重新申請。
3. 所屬消防設備師或消防設備士違反消防法第九條第二項有關消防安全設備檢修及申報辦法或為滅火器檢修不實經裁罰達五件以上，二年內不得重新申請。
4. 有第八點第二項及第三項滅火器抽樣檢測結果不合格件數達三件以上或滅火器瓶頸以不合之顏色、型式檢修環裝置或未裝置，一年內不得重新申請。
5. 有第七點第三款情形或違反第八點第一項規定情節輕微，六個月內不得重新申請。
6. 直轄市、縣(市)政府應於網站公布專業廠商之資料，並即時更新，且與內政部消防署網站連結。
7. 更換之滅火藥劑未經回收再處理重新辦理認可，取得個別認可標示，不得重複使用，並應依滅火藥劑種類分別置放於回收桶槽等，不得隨地或露天棄置，定期依下列方式委託相關業者處理，並留存相關委託及處理資料備查：
8. 委託公民營廢棄物清除處理機構依廢棄物清理法相關規定辦理。
9. 委託原製造商或其他經依廢棄物清理法公告具處理能力業者重新回收再處理，處理後之滅火藥劑應重新辦理認可，取得個別認可標示，始可使用。
10. 本要點第五點第一項、第十四點第二項之實地審查作業，直轄市、縣(市)政府得請消防相關公(協)會、基金會團體協助辦理。
11. 本要點施行前，經直轄市、縣(市)政府認可並領有滅火器藥劑更換及充填作業證書者，於本要點施行後，其認可於該證書有效期限內繼續有效；其認可之撤銷、廢止、延展與滅火器性能檢查及藥劑更換充填業務之執行、管理、應報備查及書表等事項，適用本要點之規定。

附表一

滅火器性能檢查及藥劑更換充填之必要設備及器具

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 設備(器具)名稱 | 用途 | 數量 | 備註 |
| 1 | 滅火藥劑回收桶槽(含蓋子) | 滅火器藥劑回收(數量計算：依實際執行業務範圍核算）且應於各桶槽外部桶面上清楚標示回收藥劑種類 | 依實際執行業務範圍計算之 | ■乾粉□CO2■泡沫■水■強化液 |
| 2 | 乾粉藥劑充填機 | 充填乾粉滅火藥劑用 | 1組 | ■乾粉□CO2□泡沫□水□強化液 |
| 3 | 容器內部檢查設備(內視鏡) | 容器內部銹蝕檢查 | 1組 | ■乾粉■CO2■泡沫■水■強化液 |
| 4 | 磅秤(60kg) | 藥劑充填秤重(手提式) | 1組 | ■乾粉■CO2■泡沫■水■強化液 |
| 5 | 磅秤(300kg) | 藥劑充填秤重(輪架式) | 1組 | ■乾粉■CO2■泡沫□水□強化液 |
| 6 | 氮氣加壓設備(含防護設備) | 充填滅火器壓力用 | 1組 | ■乾粉□CO2■泡沫■水■強化液 |
| 7 | 空氣壓縮機(1HP) | 容器內部及零組件清潔用 | 1組 | ■乾粉■CO2■泡沫■水■強化液 |
| 8 | 氣密試驗水槽 | 滅火器洩漏檢查用 | 1組 | ■乾粉■CO2■泡沫■水■強化液 |
| 9 | 二氧化碳藥劑充填機(含防護設備) | 充填二氧化碳藥劑用 | 1組 | □乾粉■CO2□泡沫□水□強化液 |
| 10 | 容器耐水壓設備 | 低壓(一般滅火器容器) | 1組 | ■乾粉□CO2■泡沫■水■強化液 |
| 11 | 容器烘乾設備 | 容器耐水壓後烘乾 | 1組 | ■乾粉■CO2■泡沫■水■強化液 |
| 12 | 攝影監控設施 | 錄影滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業情形 | 1套 | ■乾粉■CO2■泡沫■水■強化液 |

備註：

* 1. 乾粉滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第1項至第8項、第10項至第12項。
	2. 水滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第1項、第3項至第4項、第6項至第8項、第10項至第12項。
	3. 強化液滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第1項、第3項至第4項、第6項至第8項、第10項至第12項。
	4. 機械泡沫滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第1項、第3項至第8項、第10項至第12項。
	5. 二氧化碳滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第3項至第5項、第7項至第9項、第11項至第12項。
	6. 第6項及第9項所稱防護設備係指二氧化碳藥劑充填或氮氣加壓時為保護作業人員安全而裝備之防爆保護罩或防護隔板等物品。
	7. 氮氣加壓設備、二氧化碳藥劑充填機之壓力表及磅秤每年應校正一次。

附表二

滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商證書核發

（延展、換發、補發）申請書

|  |
| --- |
| 茲依滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商認可及管理要點第四點規定，檢同有關書件，申請：□核發滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商證書。□變更滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商證書記載事項。□延展滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商證書有效期限。□遺失或毀損換(補)發滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商證書。 此致 ○○縣(市)政府 申請人 （簽章） 年 月 日 |
| 一、申請事由 | □新設申請審查□有效期限屆滿申請延展□變更記載事項（說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）□其他（說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 二、檢具書件 | □公司登記或商業登記證明文件 正（影）本 件□工廠登記證明文件 正（影）本 件□建築物使用執照 正（影）本 件□負責人身分證明文件　　　　　　　　　　　　　 正（影）本 件□員工名冊 　　　　　　　　　　　　　 份□所屬消防專技人員資格證明、勞工保險及全民健康保險資料 正（影）本 件□作業場所內部設施位置圖 份□滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業流程 份□滅火器性能檢查及藥劑更換充填之設備清冊、照片及校正紀錄 份□責任保險證明文件 份□滅火藥劑進出貨證明文件 份□氮氣等高壓氣體進出貨證明文件 份□變更事項證明文件 份□原領證書 式 |
| 充填作業專業廠商三、滅火器性能檢查及藥劑更換 | 廠商名稱 |  |
| 負責人 |  | 身分證明文件字號 |  |
| 登記字號 |  | 統一編號（無則免填） |  |
| 地址 |  | 工廠登記證編號（無則免填） |  |
| 聯絡電話 | （　　） | 傳真 | （　　） |
| 電子信箱 |  |
| 備註 |  |

注意事項：一、資料異動登記應在備註欄載明前後資料情形。

二、本表各欄除簽章欄外，應以打字詳細填載。

附表三

員工名冊

|  |
| --- |
| （ 全 銜 ）員工名冊 |
| 姓名 | 身分證明 文件字號 | 性別 | 出生日期 | 消防專技人員種類 | 消防專技人員證書證號 | 聯絡地址 | 聯絡電話 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：專業廠商執行滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之員工均需填列及檢附勞工保險被保險人資料明細及全民健康保險證明影本，如為消防專技人員，請加附消防專技人員證書影本資格證明(含符合消防設備師及消防設備士管理辦法第二條第二項及第十一條第一項所定執業通訊資料表送中央主管機關備查及訓練證明文件)。

附表四

滅火器性能檢查及藥劑更換充填之設備及器具清冊

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 設備(器具)名稱 | 用途 | 數量 | 廠牌(型號) | 製造號碼 | 校正日期 |
| 1 | 滅火藥劑回收桶槽(含蓋子) | 滅火器藥劑回收(數量計算：依實際執行業務範圍核算）且應於各桶槽外部桶面上清楚標示回收藥劑種類 | 依實際執行業務範圍計算之 |  |  |  |
| 2 | 乾粉藥劑充填機 | 充填乾粉滅火藥劑用 | 1組 |  |  |  |
| 3 | 容器內部檢查設備(內視鏡) | 容器內部銹蝕檢查 | 1組 |  |  |  |
| 4 | 磅秤(60kg) | 藥劑充填秤重(手提式) | 1組 |  |  |  |
| 5 | 磅秤(300kg) | 藥劑充填秤重(輪架式) | 1組 |  |  |  |
| 6 | 氮氣加壓設備(含防護設備) | 充填滅火器壓力用 | 1組 |  |  |  |
| 7 | 空氣壓縮機(1HP) | 容器內部及零組件清潔用 | 1組 |  |  |  |
| 8 | 氣密試驗水槽 | 滅火器洩漏檢查用 | 1組 |  |  |  |
| 9 | 二氧化碳藥劑充填機(含防護設備) | 充填二氧化碳藥劑用 | 1組 |  |  |  |
| 10 | 容器耐水壓設備 | 低壓(一般滅火器容器) | 1組 |  |  |  |
| 11 | 容器烘乾設備 | 容器耐水壓後烘乾 | 1組 |  |  |  |
| 12 | 攝影監控設施 | 錄影滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業情形 | 1套 |  |  |  |

備註：

1. 乾粉滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第1項至第8項、第10項至第12項。
2. 水滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第1項、第3項至第4項、第6項至第8項、第10項至第12項。
3. 強化液滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第1項、第3項至第4項、第6項至第8項、第10項至第12項。
4. 機械泡沫滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第1項、第3項至第8項、第10項至第12項。
5. 二氧化碳滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業之必要設備及器具為第3項至第5項、第7項至第9項、第11項至第12項。
6. 第6項及第9項所稱防護設備係指二氧化碳藥劑充填或氮氣加壓時為保護作業人員安全而裝備之防爆保護罩或防護隔板等物品。
7. 氮氣加壓設備、二氧化碳藥劑充填機之壓力表及磅秤每年應校正一次。

滅火器性能檢查及藥劑更換充填之設備及器具照片

|  |
| --- |
| 設備及器具名稱 |
|  |
| 設備及器具名稱 |
|  |

備註：本表如不敷使用請自行複製。

附表五

滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商證書(範例)

 (100)臺北市-001號

**滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商證書**

專業廠商名稱：○○○○○○○○○○

公司(商業)登記字號：○○○○○○○○○○

統一編號：○○○○○○○○

工廠登記編號：○○○○○○○○

執行業務範圍：○○○、○○○、○○○、○○○

負責人：○○○

作業場所地址：○○○○○○○○○○○○

電話：○○-○○○○○○○○

本證書有效期限：自民國○○○年○月○日至○○○年○月○日止

上列專業廠商核與滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商認可及管理要點相符合發給證書

此證

○○縣(市)政府

中華民國○○○年○月○日

附表六

滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊(日報表) 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 場所名稱 | 場所地址 | 場所聯絡人 | 聯絡 電話 | 滅火器型式 | 檢查日期 | 流水編號 | 檢查情形 | 藥劑更換 | 充填之驅動氣體種類 | 檢修環顏色 | 備註 |
| 種類 | 認可號碼 | 重量(KG) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □檢查合格 □更換藥劑□更換構件 □水壓試驗 |  |  |  | □N2□CO2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □檢查合格 □更換藥劑□更換構件 □水壓試驗 |  |  |  | □N2□CO2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □檢查合格 □更換藥劑□更換構件 □水壓試驗 |  |  |  | □N2□CO2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □檢查合格 □更換藥劑□更換構件 □水壓試驗 |  |  |  | □N2□CO2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □檢查合格 □更換藥劑□更換構件 □水壓試驗 |  |  |  | □N2□CO2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □檢查合格 □更換藥劑□更換構件 □水壓試驗 |  |  |  | □N2□CO2 |  |  |

備註：每一支滅火器均需紀錄，「□檢查合格」係指滅火器各項外觀、性能檢查合格；「□更換藥劑」係滅火藥劑有固化結塊、異物、沉澱物、變色、污濁或異臭者等情形需更換；「□更換構件」係滅火器經各項外觀、性能檢查後需更換零組件；「□水壓試驗」係指製造日期超過10年或無法辨識製造日期之水滅火器、機械泡沫滅火器或乾粉滅火器應經水壓測試合格，始准繼續使用。

消防專技人員簽章： 負責人簽章：

附表七

滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商檢查表

|  |
| --- |
| 公司(商業)名稱： |
| 作業地址： | 檢查日期： 年 月 日 |
| 項次 | 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 |
| 壹 | 作業場所 | 1.作業場所固定且與證書登記地址相符？2.作業場所面積是否與認可內容一致(符合工廠從事物品製造加工範圍及面積電力容量熱能規模認定標準第三條第二款者，應依工廠管理輔導法規定取得工廠登記及有資料可稽)？3.作業場所內部設施(含設備及器具)擺設與認可內容一致？4.滅火器無露天堆置情形？ | 1.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。2.□是 □否 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。3.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。4.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。 |
| 貳 | 人員資格 | 1.置有專任之消防專技人員人數？2.僱用非具消防專技人員資格者為作業人員人數(確認是否與員工名冊相符)？3.專任之消防專技人員是否定期複訓？4.專任之消防專技人員親自或指導監督及確認其他員工於作業場所執行性能檢查等業務(抽查監控系統攝錄之作業情形確認)？ | 1.\_\_\_\_位；消防專技人員類別：消防設備師\_\_位、消防設備士\_\_位、暫行執業人員\_\_位。2.\_\_\_\_位。3.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。4.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。 |
| 參 | 投保證明文件 | 1.投保之責任保險(包括產品責任險及意外責任險)於證書有效期限續保？2.投保之責任保險(包括產品責任險及意外責任險)承保範圍及最低保險金額符合規定？ | 1.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。2.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。 |
| 肆 | 滅火藥劑 | 1.作業場所置放之進貨新品滅火藥劑均為認可品且其種類及重量與提報備查之進貨證明文件(明細)相符？2.抽查各種滅火藥劑進貨證明文件、滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊及作業場所現存之滅火藥劑種類及重量是否一致？3.更換之滅火藥劑無露天棄置情形？4.更換之滅火藥劑均依其種類分別置放於滅火藥劑回收桶槽等且重量與作業登記清冊及委託處理之資料比對相符？5.更換之滅火藥劑依規定委託處理及留存相關資料可稽？ | 1.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。2.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。3.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。4.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。5.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。 |
| 伍 | 作業登記清冊等資料 | 1.抽查滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊及相關滅火器檢查表書面文件或電子檔是否依規定填寫？2.抽查驅動氣體進貨證明文件、滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊及作業場所現存之驅動氣體重量是否合理？3.滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業登記清冊及相關滅火器檢查表書面文件或電子檔是否保存5年？ | 1.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。2.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。3.符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。電子檔格式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 |
| 陸 | 必要之設備及器具 | 1.必要之設備及器具種類及數量是否與認可內容一致且功能正常？2.氮氣加壓設備、二氧化碳藥劑充填機之壓力表及磅秤每年校正1次及有資料可稽？  | 1.符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。2.符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。 |
| 柒 | 操作程序 | 抽查監控系統攝錄之作業情形確認是否符合認可之滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業流程？ | □符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。 |
| 捌 | 其他 | 1. 抽現場之檢修環格式是否符合規定(應標註年份，材質以ㄧ體成型之硬質無縫塑膠、壓克力或鐵環製作，且尺寸以非經拆卸滅火器無法取出或直接以內徑不得大於滅火器瓶口1mm方式辦理，以顏色紅、橙、黃、綠、藍交替更換)？
2. 抽查標示之格式是否符合規定？
3. 進貨之新品滅火藥劑儲放處所及乾粉滅火藥劑更換程序是否有容易讓乾粉受潮之情形？
4. 專業廠商於證書有效期限內每半年定期會同當地消防機關抽樣檢測滅火器噴射時間等項目是否合格情形？
 | 1.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。2.□符合□不符合(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。3.□否 □是 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)。4.\_\_\_\_件合格，\_\_\_\_件不合格；申請複驗\_\_\_\_\_次。 |
| 簽名或蓋章 | 消防設備師(士) | 負責人或現場有關人員 | 檢查人員 | 審核人員 |
|  |  |  |  |