滅火器概要表
項 目
滅 / 火 / 器 / 設 / 置 / 狀 / 況	樓 / 層	用 途	面積	滅火器之種類及個數					滅火效能值			適 / 應 / 性	設 / 置 / 處 / 所	標識	機器
				a	b	c	d	e	f	合計	A	B	C

	合計
備考

註：
1.滅火器之種類別欄中，a為乾粉滅火器、b為泡沫滅火器、c為二氧化碳滅火器、d為水滅火器、e為強化液滅火器、f為大型滅火器。
2.滅火器設置狀況欄填入符合的數目及事項。
3.滅火效能值「C」欄，如設有符合之滅火器則以打「○」方式表示。
室內消防栓設備概要表
項 目
種類		□第一種消防栓 □第二種消防栓
水源	種別	□地下水池 □地上水槽 □其他
	水量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
加壓送水裝置	消防幫浦方式	消防幫浦	□專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 / 出水量╴╴╴╴l/min、全揚程╴╴╴╴m
		電動機	輸出功率╴╴╴╴kW
	中繼幫浦方式	設置位置	╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴ / 出水量╴╴l /min×揚程╴╴m×輸出功率╴╴kW
	重力水箱方式	有效落差╴╴╴╴m
	壓力水箱方式	加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l
		加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW
屋頂水箱容量		有效水量╴╴╴╴m3
消防栓		合計設置數量╴╴╴個
啟動裝置		□手動啟動 □自動啟動
啟動表示燈		□專用
配管	立管	立管口徑╴╴╴A、□專用 □兼用 / 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他
	閥類	□止水閥 □逆止閥
配線	緊急電源回路	□耐燃電線 □電線管埋設 □其他
	操作回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備 □其他（動力引擎方式）
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
室外消防栓設備概要表
項 目
水源	種別	□地下水池 □地上水槽 □其他
	水量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
加壓送水裝置	消防幫浦方式	消防幫浦	□專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 / 出水量╴╴╴╴l /min、全揚程╴╴╴╴m
		電動機	輸出功率╴╴╴╴kW
	重力水箱方式	有效落差╴╴╴╴m
	壓力水箱方式	加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l
		加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW
消防栓		合計設置數量╴╴╴個
啟動裝置		□手動啟動 □自動啟動
啟動表示燈		□專用
配管	立管	立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 / 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他
	閥類	□止水閥 □逆止閥
配線	緊急電源回路	□耐燃電線 □電線管埋設 □其他
	操作回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備 □其他（動力引擎方式）
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
自動撒水設備概要表
項 目
方式		□密閉濕式 □密閉乾式 □預動式 □開放式
水源	種別	□地下水池 □地上水槽 □其他
	水量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
加壓送水裝置	消防幫浦方式	消防幫浦	□專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 / 出水量╴╴╴╴l /min、全揚程╴╴╴╴m
		電動機	輸出功率╴╴╴╴kW
	中繼幫浦方式	設置位置	╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴ / 出水量╴╴l /min×揚程╴╴m×輸出功率╴╴kW
	重力水箱方式	有效落差╴╴╴╴m
	壓力水箱方式	加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l
		加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW
屋頂水箱容量		有效水量╴╴╴╴m3
撒水頭		□密閉式 設置數量╴╴╴個、標示溫度╴╴╴℃ / □開放式 設置數量╴╴╴個、標示溫度╴╴╴℃ / 合計設置數量╴╴╴個
感知撒水頭		設置數量╴╴╴個、標示溫度╴╴╴℃
一齊開放閥		口徑╴╴╴A、╴╴個
放水區域		放水區域數╴╴╴╴ / 最大放水區域面積╴╴╴╴m2、放水量╴╴╴╴l /min / 最小放水區域面積╴╴╴╴m2、放水量╴╴╴╴l /min
啟動裝置		幫浦啟動方式 □啟動用水壓開關裝置 □流水檢知裝置 □其他 / 感知啟動方式 □撒水頭 □探測器 □手動啟動裝置 □其他
自動警報逆止閥		口徑╴╴╴╴A、設置數量╴╴╴╴個 / 警報方式 □電氣式 □機械式
流水檢知裝置		口徑╴╴╴╴A、設置數量╴╴╴╴個 / 警報方式 □電氣式 □機械式
配管	立管	立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 / 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他
	閥類	□止水閥 □逆止閥
送水口		雙口型╴╴╴╴個、設置位置╴╴╴╴╴╴╴╴
配線	緊急電源回路	□耐燃電線 □電線管埋設 □其他
	操作回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備 □其他（動力引擎方式）
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
水道連結型自動撒水設備概要表
項 目
方式	□民生水箱共用式(A) / □獨立水箱式-地面水箱型(C) / □獨立水箱式-樓層水箱型(E)	□民生水箱共用式(B) / □獨立水箱式-屋頂水箱型(D)
水源容量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
增壓供水裝置	□有 □無 / 最大流量╴╴╴╴l/min、最高揚程╴╴╴╴m、輸入功率╴╴╴╴W
撒水頭	設置數量╴╴╴個、標示溫度╴╴╴℃、有效防護半徑╴╴╴m
配管材質	□CNS6445 □CNS4626 □CNS6331 □其他
	□聚乙烯塑膠管 □聚氯乙烯塑膠管 □聚乙烯夾鋁塑膠管 / □內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠管 □聚丁烯塑膠管 / □丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠管 □玻璃纖維強化塑膠管 / □碳鋼鋼管 □鎳鉻鐵合金管 □不銹鋼管 □鋼管
閥類	□止水閥 □逆止閥 □防止水滯留之管接頭 □末端查驗閥
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
水霧滅火設備概要表
項 目
水源	種別	□地下水池 □地上水槽 □其他
	水量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
加壓送水裝置	消防幫浦方式	消防幫浦	□專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 / 出水量╴╴╴╴l /min 全揚程╴╴╴╴m
		電動機	輸出功率╴╴╴╴kW
	重力水箱方式	有效落差╴╴╴╴m
	壓力水箱方式	加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l
		加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW
屋頂水箱容量		有效水量╴╴╴╴m3
水霧噴頭		標準放射量╴╴╴╴l /min 標準放射壓力╴╴╴╴kgf/㎝2 / 合計設置數量╴╴╴個
一齊開放閥		口徑╴╴╴A、╴╴個
放水區域		放水區域數╴╴╴╴ / 最大放水區域面積╴╴╴╴m2、放水量╴╴╴╴l /min / 最小放水區域面積╴╴╴╴m2、放水量╴╴╴╴l /min
啟動裝置		幫浦啟動方式 □啟動用水壓開關裝置 □流水檢知裝置 □其他 / 感知啟動方式 □撒水頭 □探測器 □手動啟動開關 □其他
自動警報逆止閥		設置數量╴╴╴╴個、口徑╴╴╴╴A / 警報方式 □電氣式 □機械式
流水檢知裝置		設置數量╴╴╴╴個、口徑╴╴╴╴A / 警報方式 □電氣式 □機械式
配管	立管	立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 / 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他
	閥類	□止水閥 □逆止閥
配線	緊急電源回路	□耐燃電線 □電線管埋設 □其他
	操作回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
泡沫滅火設備概要表
項 目
設備方式		□固定式（□全區 □局部）（□高發泡 □低發泡）□移動式
水源	種別	□地下水池 □地上水槽 □其他
	水量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
	消防幫浦方式	消防幫浦	□專用□兼用、壓力調整裝置□有 □無 / 出水量╴╴╴╴l /min、全揚程╴╴╴╴m
		電動機	輸出功率╴╴╴╴kW
	重力水箱方式	有效落差╴╴╴╴m
	壓力水箱方式	加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l
		加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW
泡沫放出口		□泡水噴頭 □泡沫噴頭 □高發泡放出口 □泡沫瞄子
一齊開放閥		設置數量╴╴個、口徑╴╴╴A
放射區域		放射區域數╴╴╴ / 最大放射區域╴╴╴m2、放射量╴╴╴l /min
滅火藥劑		種類 □蛋白質泡沫液 □合成界面活性泡沫液 □水成膜泡沫液 / 儲存量╴╴╴l，設置樓層╴╴╴，加水稀釋使用濃度╴╴╴﹪ / 混合方式 □差壓混合方式 □加壓混合方式 □管路混合方式 / □幫浦混合方式 □其他（╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴）
啟動裝置		幫浦啟動方式 □啟動用水壓開關裝置 □流水檢知裝置 □其他 / 感知啟動方式 □撒水頭 □探測器 □手動啟動開關 □其他
自動警報逆止閥		設置數量╴╴╴╴個、口徑╴╴╴╴A / 警報方式 □電氣式 □機械式
流水檢知裝置		設置個數╴╴╴╴個、口徑╴╴╴╴A / 警報方式 □電氣式 □機械式
配管	立管	立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 / 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他
	閥類	□止水閥 □逆止閥
配線	緊急電源回路	□耐燃電線 □電線管埋設 □其他
	操作回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
惰性氣體滅火設備概要表
項 目
儲存方式		□高壓式 □低壓式
放射方式		□全區放射方式 □局部放設方式 □移動放射方式
滅火藥劑量		╴╴╴╴╴╴kg
儲存容器		╴╴╴kg/瓶×╴╴瓶＝╴╴╴kg、設置處所╴╴╴樓
加壓用氣體		□氮氣 □二氧化碳、數量╴╴╴ l ·kg、容器數╴╴╴瓶
啟動方式		□手動電氣式 □手動氣壓方式 □自動式
控制盤設置位置		╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴
防護區域		放射區域數╴╴╴ / 最大一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3 / 最小一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3
音響警報		□人語發音 □電動警報 □蜂鳴器 □其他
放射表示燈		設置數量╴╴╴╴╴╴處 □專用 □兼用
感知探測器		設置數量╴╴╴╴個 □專用 □兼用
動作流程		※自動啟動 ※手動啟動 / 一、火警探測 一、火警確認 / 二、音響警報啟動 二、音響警報啟動 / 三、滅火設備啟動 □火災表示移報 / □火災表示移報 三、啟動準備 / □換氣裝置停止 □啟動閥連鎖打開 / □自動閉鎖裝置啟動 四、確認無人後滅火設備啟動 / □延遲裝置啟動 □換氣裝置停止 / 四、容器開放裝置啟動 □自動閉鎖裝置啟動 / 五、滅火劑放出 □延遲裝置啟裝 / □氣壓自動閉鎖裝置啟動 五、容器開放裝置啟動 / □滅火劑放出表示 六、滅火劑放出 / □氣壓自動閉鎖裝置啟動 / □滅火劑放出表示
組件等之規格	儲存容器	安全裝置 □CNS11176 □其他 / 容器閥 □CNS10848及10849 □其他
	配管材料	□CNS4626之無縫鋼管（SCH80以上） / □CNS4626之無縫鋼管（SCH40以上） / □CNS5127
	接頭閥類	接頭耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、閥類耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2
移動式設備數量		╴╴╴╴處
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備

	防護區域名稱	樓層	面積	體積	開口‧換氣裝置	排放措施	滅火藥劑量	噴頭數
1			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
2			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
3			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
4			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
5			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
6			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
7			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
8			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
備考

註：1.「□」欄內請以打v方式。
    2.防護區劃應附設計圖。
鹵化烴滅火設備概要表
項 目
儲存方式		□高壓式 □低壓式
放射方式		□全區放射方式 □局部放設方式 □移動放射方式
滅火藥劑量		╴╴╴╴╴╴kg
儲存容器		╴╴╴kg/瓶×╴╴瓶＝╴╴╴kg、設置處所╴╴╴樓
加壓用氣體		□氮氣 □二氧化碳、數量╴╴╴ l ·kg、容器數╴╴╴瓶
啟動方式		□手動電氣式 □手動氣壓方式 □自動式
控制盤設置位置		╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴
防護區域		放射區域數╴╴╴ / 最大一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3 / 最小一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3
音響警報		□人語發音 □電動警報 □蜂鳴器 □其他
放射表示燈		設置數量╴╴╴╴╴╴處 □專用 □兼用
感知探測器		設置數量╴╴╴╴個 □專用 □兼用
動作流程		※自動啟動 ※手動啟動 / 一、火警探測 一、火警確認 / 二、音響警報啟動 二、音響警報啟動 / 三、滅火設備啟動 □火災表示移報 / □火災表示移報 三、啟動準備 / □換氣裝置停止 □啟動閥連鎖打開 / □自動閉鎖裝置啟動 四、確認無人後滅火設備啟動 / □延遲裝置啟動 □換氣裝置停止 / 四、容器開放裝置啟動 □自動閉鎖裝置啟動 / 五、滅火劑放出 □延遲裝置啟裝 / □氣壓自動閉鎖裝置啟動 五、容器開放裝置啟動 / □滅火劑放出表示 六、滅火劑放出 / □氣壓自動閉鎖裝置啟動 / □滅火劑放出表示
組件等之規格	儲存容器	安全裝置 □CNS11176 □其他 / 容器閥 □CNS10848及10849 □其他
	配管材料	□CNS4626之無縫鋼管（SCH80以上） / □CNS4626之無縫鋼管（SCH40以上） / □CNS5127
	接頭閥類	接頭耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、閥類耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2
移動式設備數量		╴╴╴╴處
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備

	防護區域名稱	樓層	面積	體積	開口‧換氣裝置	排放措施	滅火藥劑量	噴頭數
1			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
2			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
3			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
4			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
5			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
6			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
7			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
8			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
備考

註：1.「□」欄內請以打v方式。
    2.防護區劃應附設計圖。
乾粉滅火設備概要表
項 目
設備方式		□全區放射方式 □局部放設方式 □移動放射方式
滅火劑種類		□第一種乾粉 □第二種乾粉 □第三種乾粉 □第四種乾粉
啟動方式		□手動電氣方式 □手動氣壓方式 □自動式
儲存容器		╴╴╴╴瓶，設置處所╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴
加壓用氣體		□氮氣 □二氧化碳、數量╴╴╴ l ·kg、容器數╴╴╴瓶
控制盤設置位置		╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴
防護區域		放射區域數╴╴╴ / 最大一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3 / 最小一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3
電源		一次電源□直流 □交流 ╴╴╴V、二次電源□直流 □交流 ╴╴╴V
音響警報		□人語發音 □電動警報 □警鈴 □其他
放射表示燈		設置數量╴╴╴╴╴╴處 □專用 □兼用
感知探測器		設置數量╴╴╴╴╴個 □專用 □兼用
動作流程		※自動啟動 ※手動啟動 / 一、火警探測 一、火警確認 / 二、音響警報啟動 二、音響警報啟動 / 三、滅火設備啟動 □火災表示移報 / □火災表示移報 三、啟動準備 / □換氣裝置停止 □啟動閥連鎖打開 / □自動閉鎖裝置啟動 四、確認無人後滅火設備啟動 / □延遲裝置啟動 □換氣裝置停止 / 四、容器開放裝置啟動 □自動閉鎖裝置啟動 / 五、滅火劑放出 □延遲裝置啟裝 / □氣壓自動閉鎖裝置啟動 五、容器開放裝置啟動 / □滅火劑放出表示 六、滅火劑放出 / □氣壓自動閉鎖裝置啟動 / □滅火劑放出表示
組件等之規格	儲存容器	安全裝置 □CNS11176 □其他 / 容器閥 □CNS10848及10849 □其他
	配管材料	□CNS6445之鋼管 / □CNS4626之無縫鋼管（SCH40以上） / □CNS5127 / □管接頭需與配管材料強度相同以上
	接頭閥類	接頭耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、閥類耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2
移動式設備數量		╴╴╴╴處
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備

	防護區域名稱	樓層	面積	體積	開口‧換氣裝置	排放措施	滅火藥劑量	噴頭數
1			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
2			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
3			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
4			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
5			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
6			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
7			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
8			m2	m3	有（停‧閉）‧無	機械‧自然	kg	個
備考

註：1.「□」欄內請以打v方式。
    2.防護區劃應附設計圖。
各項自動滅火設備資料表
樓層別
防護區域名稱
樓層高度（m）
面積（m2）
容積（m3）
防護區域構造	隔間	牆壁
		天花板
	開口部	窗戶
		門	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無
		其他	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無
換氣狀況	方式	強制給氣
		強制排氣
		自然換氣
	處置	停止
		閉鎖
		無（開口面積）
放射時間（sec）
滅火設備滅火藥劑量	計算係數
	追加倍數
	基本滅火藥劑量
	開口	開口面積（m2）
	追加量	開口係數
		滅火藥劑量
	合計滅火藥劑量
放射滅火藥劑量
放射瓶數（kg/瓶）
配管關係	主管管徑
	末端管徑
	噴頭型式
	噴頭數量
	噴嘴口徑
容器共用區域

簡易自動滅火設備概要表
項 目
設置處所		╴╴╴樓 ╴╴╴╴╴╴
滅火藥劑		藥劑種類╴╴╴╴╴╴
儲存容器		╴╴╴kg/瓶×╴╴瓶＝╴╴╴kg
儲存方式		□加壓式 □蓄壓式
加壓用氣體		□氮氣 □二氧化碳、數量╴╴╴ l ·kg、容器數╴╴╴瓶
啟動方式		□手動電氣式 □手動氣壓式 □自動式
啟動用氣體容器		╴╴╴ l╴╴╴ 支
控制盤		□壁掛型□直立型□埋入型□專用□兼用
音響警報		□人語發音 □電動警報 □蜂鳴器 □其他
放射表示燈		設置數量╴╴╴╴╴╴處 □專用 □兼用
探測部		□探測器型，設置數量╴╴╴╴個 □專用 □兼用 / □易熔性金屬型，設置數量╴╴╴╴個 □專用 □兼用 / □火焰探測器型，設置數量╴╴╴╴個 □專用 □兼用
組件等之規格	儲存容器	安全裝置 □其他 / 容器閥 □其他
	配管材料	配管材質為╴╴╴╴
	接頭閥類	接頭耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、閥類耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2
噴頭		╴╴╴╴個
瓦斯遮斷閥		╴╴╴╴個 □免設
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備 □免設(機械式)
備考

註：1.「□」欄內請以打v方式。
    2.另請檢附通過內政部審核認可之資料。
火警自動警報設備概要表
項 目
探測器	差動式					定溫式局限型			偵煙式探測器
	局限型			分布型					光電式	離子式
	□1種╴個 / □2種╴個			□1種 / ╴m╴個 / □2種 / ╴m╴個			特種╴℃╴╴個 / （□防水□防蝕□防爆） / □1種╴℃╴╴個 / （□防水□防蝕□防爆） / □2種╴℃╴╴個 / （□防水□防蝕□防爆）			□1種□蓄╴個 / □非蓄╴個 / □2種□蓄╴個 / □非蓄╴個 / □3種□蓄╴個 / □非蓄╴個	□1種□蓄╴個 / □非蓄╴個 / □2種□蓄╴個 / □非蓄╴個 / □3種□蓄╴個 / □非蓄╴個
	光電式分離型					類比式探測器			火焰式探測器			其他 / （╴╴）
					熱探測器		煙探測器
	□1種□蓄╴個 / □非蓄╴個 / □2種□蓄╴個 / □非蓄╴個					□特殊 / ╴℃╴個 / □1種 / ╴℃╴個		□1種╴個 / □2種╴個 / □3種╴個	□屋內型╴╴個 / （□紫外□紅外□併用□複合） / □屋外型╴╴個 / （□紫外□紅外□併用□複合） / □道路型╴╴個 / （□紫外□紅外□併用□複合）			□特種 / □1種 / □2種
中繼器			設置數量╴╴╴╴個、╴╴╴╴回線 / 預備電源 □有（DC╴╴V╴╴AH） □無
手動報警機			╴╴型╴╴級，□屋內型╴╴個 □屋外型╴╴個
受信總機	╴╴型╴╴級，╴╴╴回路（□非蓄積式 □蓄積式 □多信號式 □類比式）
	設置場所（╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴）
	緊急電源（DC╴╴V、╴╴AH，□細流充電 □浮動充電）
副受信總機			╴╴╴╴台╴╴╴╴回路，設置場所（╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴）
配線	一般電源回路				□MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
	緊急電源回路				□耐熱電線 □電線管埋設 □其他
	警報回路				□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
	弱電回路				□MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
連動設備		□廣播設備連動 □其他（╴╴╴╴╴╴）
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
瓦斯漏氣火警自動警報設備概要表
項 目
受信機		╴╴型╴╴級，╴╴/╴╴回線 / 設置場所（╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴） / 緊急電源（DC╴╴V╴╴AH）
檢知器	檢知瓦斯種類	□比空氣輕之瓦斯	□比空氣重之瓦斯	□其他
	個數	╴╴╴╴個	╴╴╴╴個	╴╴╴╴個
警報裝置	音響警報裝置	擴音機輸出功率（額定╴╴╴W），揚聲器數（╴╴╴個） / 有無與廣播設備兼用（□有 □無）
	瓦斯漏氣表示燈	□附設於中繼器（╴╴╴個） □其他（╴╴╴個）
	檢知區域警報裝置	□附設於檢知器（╴╴╴個） □其他（╴╴╴個）
中繼器		設置數╴╴個 / ╴╴回線	電源供給 / □專用方式 / □受信機供給方式 □其他	預備電源 / ╴╴V╴╴AH
緊急電源		□專用 □共用 / □蓄電池設備╴╴V╴╴AH、□發電機設備╴╴kVA
配 / 線	一般電源回路	□MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
	緊急電源回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
	檢知器回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
	警報回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
	弱電回路（其他）	□MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
備 / 考

註：「□」欄內請以打v方式。

緊急廣播設備概要表
項 目
緊急廣播設備	方式	□專用 □業務兼用、回路數╴╴╴╴回路
	擴音機	設置場所╴╴╴╴╴╴╴，額定輸出功率╴╴╴╴╴W
	操作部	廣播區分 □一齊 □分區鳴動、設置場所╴╴樓╴╴╴╴╴
	遠隔操作裝置	□有 □無，設置場所╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴
	啟動裝置	□按鈕 □手動報警機 □緊急電話 □火警探測器連動
	緊急電話	□有 □無，分機╴╴台、主機設置場所╴╴樓╴╴╴╴╴
	自動廣播	□有□無 / 啟動方式□按鈕 □與手動報警機連動 □與緊急電話連動 / □與火警探測器連動 □手動操作
	揚聲器	□二線式 □三線式，音量調整器 □有 □無 / 設置方法 □壁掛 □埋入 □其他 / 揚聲器種類 □L級×╴╴個 □M級×╴╴個 □S級×╴╴個
緊急電源		□別置型 □內藏型
配 / 線	一般電源回路	□MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
	緊急電源回路	□耐熱電線 □電線管埋設 □其他
	警報回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
	弱電回路	□MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
一一九火災通報裝置概要表
項 目
一一九 / 火災通報裝置	設置場所（╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴）
	緊急電源（DC╴╴V、╴╴AH，□細流充電 □浮動充電）
	遠端啟動裝置	□有 □無，設置場所╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴
	啟動裝置	□按鈕 □火警探測器連動
副機		╴╴╴╴台，設置場所（╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴）
備考

註：「□」欄內請以打v方式。

避難器具概要表
項 目
對象物概要	樓層
	用途
	收容人員數
	樓梯數
避 / 難 / 器 / 具 / 之 / 設 / 置	減免數量
	設置數量
	避難器具之樓層別設置數	避難梯
		緩降機
		滑臺
		避難繩索
		滑杆
		避難橋
		直降式救助袋
		斜降式救助袋
		合計
設置位置	避難器具之種類		╴╴╴╴╴╴		╴╴╴╴╴╴		╴╴╴╴╴╴		╴╴╴╴╴╴
	開口部大小		╴╴╴×╴╴╴		╴╴╴×╴╴╴		╴╴╴×╴╴╴		╴╴╴×╴╴╴
	操作面積		╴╴╴╴╴㎡		╴╴╴╴╴㎡		╴╴╴╴╴㎡		╴╴╴╴╴㎡
支固器具	固定方法
	固定位置
	設計荷重		╴╴╴╴╴kgf		╴╴╴╴╴kgf		╴╴╴╴╴kgf		╴╴╴╴╴kgf
	容許應力		╴╴╴╴╴kgf		╴╴╴╴╴kgf		╴╴╴╴╴kgf		╴╴╴╴╴kgf
備考

標示及緊急照明設備概要表
項 目
標 / 示 / 設 / 備	出口標示燈	A級	╴╴╴╴╴╴具
		B級	╴╴╴╴╴╴具
		C級	╴╴╴╴╴╴具
	室內避難方向指示燈	A級	╴╴╴╴╴╴具
		B級	╴╴╴╴╴╴具
		C級	╴╴╴╴╴╴具
	走廊避難方向指示燈	A級	╴╴╴╴╴╴具
		B級	╴╴╴╴╴╴具
		C級	╴╴╴╴╴╴具
	樓梯避難方向指示燈		╴╴╴╴╴╴具
	客席誘導燈		╴╴╴╴╴╴具
	觀眾席引導燈		╴╴╴╴╴╴具
	避難指標	出口指標	╴╴╴╴╴╴具
		方向指標	╴╴╴╴╴╴具
緊急照明設備	白熾燈型緊急照明燈		╴╴╴╴╴╴具
	日光燈型緊急照明燈		╴╴╴╴╴╴具
	水銀燈型緊急照明燈		╴╴╴╴╴╴具
	其他		╴╴╴╴╴╴具
備考

連結送水管概要表
項 目
方式		□乾式 □濕式
送水口數		雙口型╴╴╴╴個
系統數		╴╴╴╴套
出水口位置		□排煙室內 □樓梯間內 □樓梯間等附近
出 / 水 / 口 / 設 / 置 / 數	樓層
	單口型
	雙口型
配管	立管	立管□專用 □兼用 口徑╴╴╴╴A / 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他
	接頭	□法蘭 □非法蘭 □其他
	閥類	□止水閥 □逆止閥
加壓送水裝置	設置位置	╴╴╴╴╴╴╴╴ 壓力調整裝置 □有 □無
	消防幫浦	出水量╴╴╴╴l /min×全揚程╴╴╴╴m×口徑╴╴╴╴mm
	電動機	電壓╴╴╴╴V 輸出功率╴╴╴╴kW
	啟動裝置位置	□送水口位置 □防災中心內 □其他
屋頂水箱容量		╴╴╴╴m3
中繼水箱容量		╴╴╴╴m3
配線	緊急電源回路	□耐燃電線 □電線管埋設 □其他
	操作回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備
備考

註：「□」欄內請以打v方式。

消防專用蓄水池概要表
項 目
水 / 源	方式	□自吸式 □加壓式
	種別	□地下水池 □地上水槽 □別置 □其他
	水量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
加壓送水裝置	設置位置	╴╴╴╴╴╴╴╴
	消防幫浦	□專用□兼用 出水量╴╴╴╴l /min / 全揚程╴╴╴╴m
	電動機	電壓╴╴╴╴V 輸出功率╴╴╴╴kW
	呼水裝置	有效容量╴╴╴l 、給水方法╴╴╴╴╴、呼水管╴╴A / 減水警報之種類及顯示場所╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
	啟動裝置位置	□採水口附近 □防災中心內 □其他
採水口		□口徑75mm螺牙式 □口徑65mm快速接頭
吸水管投入孔		投入孔尺寸 直徑╴╴╴╴㎝ / 投入孔之標示╴╴╴╴╴╴
備考

註：「□」欄內請以打v方式。

排煙設備概要表
項 目
室 / 內 / 排 / 煙設備	□自然排煙方式 / □機械排煙方式					□設置直接面向戶外之開口 / □設置排煙管道
	排煙機 / 設置樓層		排煙量		排煙口大小	排煙口設置位置
			m3/min		m× m	□天花板面 □天花板下方 □其他
			m3/min		m× m	□天花板面 □天花板下方 □其他
			m3/min		m× m	□天花板面 □天花板下方 □其他
			m3/min		m× m	□天花板面 □天花板下方 □其他
	防煙區劃			防煙區劃面積 最大╴╴╴╴m2
	啟動裝置			□自動啟動（探測器連動） □手動啟動 □遠隔操作
	風管等	風管構造		□耐燃 □不燃 □其他
		區劃閘門		□無 □FD □HFD □PFD □其他
	排煙出口			□屋頂 □其他
	進風口	進風方法		□自然流入 □其他
		風管構造		□耐燃 □不燃 □其他
	緊急電源			□發電機設備 □蓄電池設備
特別安全梯及緊急昇降機間排煙設備	□特別安全梯間排煙 / □緊急昇降機間排煙 / □特別安全梯間排煙與緊急昇降機間兼用					□設置直接開向戶外之窗戶 / □設置排煙、進風管道
	排煙機 / 設置樓層		排煙量		排煙口大小	排煙口設置位置
			m3/min		m× m	□天花板面 □天花板下方 □其他
			m3/min		m× m	□天花板面 □天花板下方 □其他
			m3/min		m× m	□天花板面 □天花板下方 □其他
			m3/min		m× m	□天花板面 □天花板下方 □其他
	啟動裝置			□自動啟動（探測器連動） □手動啟動 □遠隔操作
	風管等	風管構造		□耐燃 □不燃 □其他
		區劃閘門		□無 □FD □HFD □PFD □其他
	排煙出口			□屋頂 □其他
	進風口	進風方法		□自然流入 □其他
		風管構造		□耐燃 □不燃 □其他
	緊急電源			□發電機設備 □蓄電池設備
備考

註：1.「□」欄內請以打v方式。
    2.採自然排煙方式設置直接開向戶外之窗戶時，「排煙機設置樓層」、「排煙量」欄位部分無須填寫。
緊急電源插座概要表
項 目
設置場所		╴╴╴╴╴╴╴╴
設置數	地下建築物	╴╴╴╴╴╴╴╴個
	十一層以上樓層	╴╴╴╴╴╴╴╴個
	緊急昇降機間	╴╴╴╴╴╴╴╴個
	其他	╴╴╴╴╴╴╴╴個
	合計	╴╴╴╴╴╴╴╴個
幹線數		╴╴╴╴╴╴╴╴系統
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備
備考

註：「□」欄內請以打v方式。

無線電通信輔助設備概要表
項 目
方式	□專用 □兼用
周波數區域	╴╴╴╴╴MHz
設置方式	□洩波同軸電纜方式□洩波同軸電纜方式與天線方式□天線方式
無線電接續 / 端子位置	保護箱（□有 □無） / 保護箱大小╴╴㎝×╴╴㎝×╴╴㎝ / 容許入力（設計值）╴╴╴╴╴W（連續）
	消防用	端子設置場所		設置個數
		地上
		地下
	其他用	端子設置場所		設置個數
		地上
		地下
增幅器	有 □無，利得╴╴╴╴dB
混合器 / 共同器	有 □無，插入損失╴╴╴╴dB / 設置場所╴╴╴╴，入力端子數╴╴╴╴個
分配器	有 □無，插入損失╴╴╴╴dB / 設置場所╴╴╴╴，設置個數╴╴╴╴個
同軸電纜	使用長度╴╴m，敷設場所╴╴╴╴╴ / 傳送損失 標準╴╴╴╴dB/km / 施工方法 □電線管施工 □露出施工 / 耐熱處理方法╴╴╴╴╴╴╴╴
天線	設置個數╴╴╴╴個，利得╴╴╴╴dB/km / 電壓定在波比╴╴╴╴，MHz╴╴╴╴
洩波同軸電纜	使用長度╴╴m，敷設場所╴╴╴╴╴， / 結合損失 標準╴╴╴╴╴dB/km，傳送損失 標準╴╴╴╴dB/km
備考	製造廠﹙洩波同軸電纜╴╴╴╴，天線╴╴╴╴，分配器等╴╴╴╴ / ，增幅器╴╴╴╴)

註：「□」欄內請以打v方式。

緊急電源設備概要表
項 目
種類		□發電機設備 □蓄電池設備
使用區分		□僅供消防安全設備使用 □與其他設備共用
輸出電壓		□6V □12V □24V □48V □110V □220V □380V □440V □其他╴╴╴
設置空間區劃		牆壁、天花板﹙□防火 □不燃﹚，開口部﹙□甲種防火門□乙種防火門﹚ / □強制換氣，□自然換氣，風管﹙□附FD □防火被覆﹚
設置樓層 / 樓地板面積		設置場所﹙╴╴╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴﹚ / 設置面積╴╴╴╴╴╴m2
容量計算書		□有 □無
發電機設備	額定輸出	╴╴╴╴╴kVA
	運轉時間	冷卻水槽容量╴╴╴╴╴m3 ， / 運轉時間╴╴小時＝﹙燃料槽╴╴l＋主槽╴╴l﹚÷燃料消耗量╴╴l/小時
	引擎機構	馬力╴╴╴╴╴，總排氣量╴╴╴╴╴cc，冷卻方式﹙□氣冷 □水冷﹚
	絕緣方式	╴╴╴╴╴╴╴╴
	控制盤	主線路電壓╴╴╴╴╴V，控制電壓DC╴╴╴╴╴V， / 控制電源﹙□內置 □外接﹚
	啟動方式	□蓄電池設備 □空氣啟動
	斷路器種類	╴╴╴╴╴
	燃料種類	□柴油 □重油 □瓦斯 □其他╴╴╴╴╴
	汽電共生	□有 □無
蓄電池設備	額定輸出	╴╴╴╴╴AH﹙容量╴╴╴╴╴AH×電池數╴╴╴╴╴﹚
	電池充電裝置	□浮動充電 □均等充電 ，出力╴╴╴╴V，╴╴╴╴A
	蓄電池種類	□通氣型蓄電池﹙□鉛蓄電池 □鹼性蓄電池﹚ / □密閉型鉛蓄電池 / □密閉型鹼性蓄電池
	斷路器種類	╴╴╴╴╴
耐震措施		錨定螺栓╴╴╴ψ ×╴╴╴支
滅火設備		□滅火器 □大型滅火器 □移動式滅火設備 □水霧滅火設備 / □泡沫滅火設備 □二氧化碳滅火設備 □乾粉滅火設備 □其他 ╴╴╴╴
備考

註：「□」欄內請以打v方式。

防災中心概要表
項 目
防災中心種類			□主防災中心 □副防災中心
設置場所
防災中心面積			╴╴╴╴╴╴╴╴m2
防災中心之構造機能	構造	出入口至屋外任一出入口之步行距離
		天花板及室內牆面包括其底材材料
		冷暖、換氣等空調設備設置情形
	機能	操作盤‧綜合操作盤之設置(桌上式‧直立式‧併用式‧其他)			有‧無
		室內‧室外消防栓設備之監視、操作等(操作盤‧綜合操作裝置)			有‧無
		自動撒水‧水霧滅火設備之監視、操作等(操作盤、綜合操作裝置)			有‧無
		＊泡沫滅火設備之監視‧操作等(操作盤、綜合操作裝置)			有‧無
		＊惰性氣體滅火設備、鹵化烴滅火設備、乾粉滅火設備之監視、操作等(操作盤、綜合操作裝置)			有‧無
		＊海龍替代品滅火設備之監視、操作等(操作盤、綜合操作裝置)			有‧無
		移動式滅火設備之啟動顯示裝置(泡沫‧惰性氣體‧乾粉)			有‧無
		火警自動警報設備的監視、操作等(收信機‧操作盤‧綜合操作裝置)			有‧無
		瓦斯漏氣火災警報設備之監視、操作等(收信機‧操作盤‧綜合操作裝置)			有‧無
		廣播設備之監視、操作等(操作部‧操作盤‧綜合操作裝置)			有‧無
		連結送水管(設有加壓送水裝置)之監視、操作等(操作盤‧綜合操作裝置)與送水口的通話裝置			有‧無
		排煙設備之監視、操作等(操作盤‧綜合操作裝置)			有‧無
		排煙設備(排煙口動作位置‧排煙機動作狀態‧自動關閉裝置的動作裝置)			有‧無
		無線電通信輔助設備(設有增幅器者)之監視、操作等(操作盤‧綜合操作裝置)與無線電連接端子			有‧無
		緊急電源插座設備之監視，操作等(操作盤‧綜合操作裝置)			有‧無
		機械換氣設備或空氣調節設備之運轉狀況顯示			有‧無
		緊急昇降機車廂之運行顯示裝置與通話裝置			有‧無
		緊急昇降機車廂呼返裝置(動作、停止狀況等)			有‧無
		緊急昇降機以外之電梯停止裝置與運行顯示			有‧無
		防災中心相互間之通話裝置(電話、對講機等)			有‧無
					有‧無
					有‧無
備考

註：
1.「設置場所」欄填入實際設置場所。
2.「構造」欄請填寫適當內容。
3.「機能」欄請依實際設置情形圈選「有」‧「無」，如有其他未記載之附加機能時，填寫在下方空白行內。另不必要之項目可將之刪除。
4.註有「＊」之消防安全設備，不包含移動式。
5.監視、操作之預定從業人員數、有無委託及其他記載事項資料等，請填寫在備考欄內。
6.設有多處防災中心時，需針對各個防災中心製作「防災中心概要表」。

冷卻撒水設備概要表
項 目
用途		□ 可燃性高壓氣體製造場所、加氣站、天然氣儲槽及可燃性高壓氣體儲槽 / □ 室內、室外儲槽儲存閃火點在攝氏70度以下之第四類公共危險物品之顯著滅火困難場所
水源	種別	□地下水池 □地上水槽 □其他
	水量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
加壓送水裝置	消防幫浦方式	消防幫浦	□專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 / 出水量╴╴╴╴l /min、全揚程╴╴╴╴m
		電動機(柴油引擎)	輸出功率╴╴╴╴kW
撒水頭		□撒水噴孔 □撒水噴頭
		設置數量╴╴╴個(撒水噴孔須符合CNS 12854之規定，孔徑在4㎜以上)
撒水量		□ 可燃性高壓氣體製造場所、加氣站、天然氣儲槽及可燃性高壓氣體儲槽部分： / □ 按防護面積5 l/min/m2以上計算 / □ 以厚度25mm以上之岩棉或同等以上防火性能之隔熱材被覆，外側以厚度0.35mm以上符合CNS1244規定之鋅鐵板或具有同等以上強度及防火性能之材料被覆者，按防護面積2.5 l/min/m2以上計算 / □ 室內、室外儲槽儲存閃火點在攝氏70度以下之第四類公共危險物品部分，按防護面積2 l/min/m2以上計算
選擇閥或開關閥		設置數量╴╴╴個
啟動裝置		□手動啟動裝置 □遠隔啟動裝置 □其他
水壓開關裝置 / 或流水檢知裝置		口徑╴╴╴╴A、設置數量╴╴╴╴個
配管	立管	立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 / 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他
	閥類	□止水閥 □逆止閥
配線	緊急電源回路	□耐燃電線 □電線管埋設 □其他
	操作回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備 □其他（動力引擎方式）
備考

註：「□」欄內請以打v方式。
射水設備概要表
項 目
水源	種別	□地下水池 □地上水槽 □其他
	水量	總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用
加壓送水裝置	消防幫浦方式	消防幫浦	□專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 / 出水量╴╴╴╴l /min、全揚程╴╴╴╴m
		電動機	輸出功率╴╴╴╴kW
	重力水箱方式	有效落差╴╴╴╴m
	壓力水箱方式	加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l
		加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW
設備種類		□室外消防栓：合計設置數量╴╴╴個 / □固定式射水槍：合計設置數量╴╴╴個 / □移動式射水槍：合計設置數量╴╴╴個
啟動裝置		□手動啟動 □自動啟動
啟動表示燈		□專用
配管	立管	立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 / 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他
	閥類	□止水閥 □逆止閥
配線	緊急電源回路	□耐燃電線 □電線管埋設 □其他
	操作回路	□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他
緊急電源		□發電機設備 □蓄電池設備 □其他（動力引擎方式）
備考		註：「□」欄內請以打v方

註：「□」欄內請以打v方式。