申請查驗應檢附消防安全設備設備安裝施工測試佐證資料項目表(修正)
設備種類	應檢附設備安裝施工測試佐證資料項目	備考
室內、外消防栓	室內﹙外﹚消防栓箱、瞄子射水測試、水帶箱、加壓送水裝置、室內﹙外﹚消防栓預埋管線、配管試壓等
自動撒水設備	撒水噴頭、自動警報逆止閥、加壓送水裝置、放射測試、配管試壓等
水道連結型自動撒水設備	撒水噴頭、加壓送水裝置、放射測試
水霧滅火設備	水霧噴頭、自動警報逆止閥、加壓送水裝置、放射測試、配管試壓等
泡沫滅火設備	泡沫噴頭、比例混合器、泡沫原液﹙槽﹚、自動警報逆止閥、一齊開放閥、蜂鳴器、加壓送水裝置、放射測試、配管試壓等
惰性氣體、鹵化烴、乾粉滅火設備及簡易自動滅火設備	滅火藥劑儲存容器、配管、電磁閥、壓力開關、選擇閥、噴頭、警鈴、蜂鳴器、揚聲器、放射表示燈、控制盤、通風換氣設備、語音裝置等
火警自動警報設備	火警受信總機、火警綜合盤、探測器、火警受信總機至火警綜合盤間之預埋管﹙配﹚線等
瓦斯漏氣火警自動警報設備	瓦斯漏氣火警受信總機、瓦斯漏氣檢知器、預埋管﹙配﹚線等
緊急廣播設備	廣播主機、揚聲器、廣播主機至揚聲器間之預埋管﹙配﹚線等
一一九火災通報裝置	一一九火災通報裝置、啟動裝置、一一九火災通報裝置至火警受信總機間之預埋管(配)線等。
避難逃生設備	避難器具、出口標示燈、避難方向指示燈、避難指標、緊急照明燈、預埋管﹙配﹚線等
排煙設備	排煙機、控制盤、排煙風管﹙閘門﹚、埋管﹙配﹚線等
緊急電源插座	緊急電源插座、預埋管﹙配﹚線等
無線電通信輔助設備	洩波同軸電纜、預埋管﹙配﹚線等
連結送水管	送水口、出水口、加壓送水裝置、配管試壓等
消防專用蓄水池	蓄水池、加壓送水裝置、投入孔﹙採水口﹚等
緊急電源	蓄電池組、發電機組、預埋管﹙配﹚線等
冷卻撒水設備	冷卻撒水頭、選擇閥（或開關閥）、水壓開關裝置(或流水檢知裝置)、加壓送水裝置、放射測試、配管試壓等
射水設備	室外消防栓箱(或射水槍箱)、瞄子射水測試、水帶箱、加壓送水裝置、室外消防栓預埋管線、配管試壓等