臺中市政府消防局圖說審查案件檢附資料檢查表

更新日期:1131210

| 項次 | 項目名稱 | 需要 |  | 不須 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 無 |  |  |
| 1 | 建築物消防安全設備圖說審查申請書 | □ | □ | □ |  |
| 2 | 變更設計說明 | □ | □ | □ | 變更設計案件須檢附 |
| 3 | 建造執照 (變更使用、變更設計、室內裝修) 申請書影本(含建築物概要表) | □ | □ | □ | 已領有建照執照者可免附建照申請書 |
| 4 | 建造執照(增建、改建、變更使用、室內裝修等應檢附使用執照)及其附表 | □ | □ | □ |  |
| 5 | 室內裝修資料(須有收文章或核可函)(含材料書表) | □ | □ | □ |  |
| 6 | 施工中消防防護計畫書提報表或切結書 | □ | □ |  |  |
| 7 | 工廠登記（設立許可）申請書 | □ | □ | □ |  |
| 8 | 設計、監造委託書（消防安全設備設計人/監造人證書影本《含訓練或複訓》） | □ | □ | □ |  |
| 9 | 會審勘管理系統電子簽章委託書 | □ | □ | □ |  |
| 10 | 切結書(公共危險物品及可燃性高壓氣體) | □ | □ | □ | 1.公共危險物品及可燃性高壓氣體達管制量場所應另行備妥資料送危險物品管理科辦理審查。 (含部分變更使用及室內裝修申請案件) |
| 11 | 建築圖切結書 | □ | □ | □ |  |
| 12 | 建築圖說電子副本切結書(由消防專技人員切結與建築主管機關核准之建築圖說電子副本相符時，原則得免另行攜帶建築圖說副本) | □ | □ | □ |  |
| 13 | 消防用緊急發電機電源容量計算書或圖說(含知會函件) | □ | □ | □ |  |
| 14 | 避難器具支固器具及固定部之結構強度核算相關計算書或圖說(含知會函件) | □ | □ | □ |  |
| 15 | 消防安全設備圖說 | □ | □ | □ |  |
| 16 | 建築圖說 | □ | □ | □ |  |

註：1.檢附資料請按項次順序排列，貼側標，上傳資料編碼與紙本相符。

2.所有檢附資料均須加蓋相關權責人印章；有標註(簽章)處應簽名及蓋章。

3.消防用緊急發電機電源容量計算書須加蓋電機技師章(若緊急發電機組及緊急供電系統配線設計僅供消防安全設備專用，得由消防設備師依規定進行設計、監造) ，資料中應包含電機技師之回函（由消防設備師進行設計、監造之案件亦需檢附）。

4.避難器具支固器具及固定部之結構強度核算相關函件，應包含結構技師之回函；五層以下非供公眾使用建築物其建築結構由建築師自行辦理者，則為建築師。