附表四
自衛消防編組訓練計畫提報表
受文者		臺中市政府消防局第 大隊
主 旨		提報自衛消防編組訓練計畫（如附件）。
提報人		管理權人： （簽章）
實施者		防火管理人： （簽章）
場 所	名 稱					電話
	地 址
訓 練	日 期
	內 容		□滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 □綜合演練
	種 類		□白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 □全體人員之訓練
	參加人數		人	前次訓練日期			民國 年 月 日
	派員指導		□要 □不要	消防車支援			□需要 輛 □不要
	其 他
綜合意見（消防機關填寫）					審核人： / 分隊長：

1.依消防法施行細則第五條之規定辦理，並應事先通報當地直轄市、縣（市）主管機關。
2.為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，故應製定自衛消防編組訓練計畫，由消防機關提供必要之指導。

        (場所名稱)自衛消防編組訓練課程表

課 程 表 日期：
節數	時段	課程名稱	課程內容	教官
第一節		滅火訓練	講解滅火原理及方法
第二節		通報訓練	講解如何通報消防單位及如何廣播疏散人員
第三節		避難訓練	講解避難引導原則。 / 講解避難引導時機。
第四節		綜合訓練	實地操作滅火訓練 / 實地操作通報訓練。 / 實地操作避難訓練。 / 檢討改進。

自衛消防編組名冊 / (備註：請各編組人員務必簽名或蓋章，勿以電子文字繕打)
通報班	滅火班	避難引導班

附註：1.50人以上場所應增編安全防護班及救護班請另造冊。
      2.滅火、通報及避難訓練之實施，每半年至少舉辦1次，每次不得少於4小時。
        (場所名稱)自衛消防編組訓練成果照片
說明：	通報訓練(範例)

說明：	滅火訓練(範例)

        (場所名稱)自衛消防編組訓練成果照片
說明：		避難引導訓練(範例)

說明：	檢討會議(綜合訓練) (範例)

自衛消防編組演練檢查項目查核表

類別			檢 查 項 目	是口 否口 / (請勾”V”選)
前置作業			是否依規定向消防機關提報辦理日期，並有佐證資料。	是口 否口
一	實施前檢查		一、演練開始前，自衛消防隊員之待命場所，是否為平常工作場所。	是口 否口
			二、自衛消防編組成員是否事前瞭解演練內容。	是口 否口
			三、是否先行確認防火區劃，起火區劃及垂直鄰接區劃之範圍及界限時間。	是口 否口
二	火災發現與現場確認		一、受信總機之火警動作場所，是否與火警分區之圖面相符。	是口 否口
			二、是否到起火場所確認火災，確認火警時，是否高喊兩次以上「失火了！」	是口 否口
			三、進行火災確認者，是否向指揮據點（防災中心）回報。	是口 否口
三	向消防機關通報		一、進行通報人員是否掌握火災概況、人員受困情形等必要之火災必要訊息。	是口 否口
			二、通報內容是否符合模擬之情境。	是口 否口
			三、通報一一九後，是否將向消防機關報案的內容，回報防災中心。	是口 否口
現場所見 / (優缺點)

現場演練時場所如無該項設備(火警自動警報設備或室內消防栓)或演練項目，則免勾選（以
下亦同）。
共三頁

類別					檢 查 項 目		是口 否口 / (請勾”V”選)
四		初期滅火		滅火器	一、用滅火器進行初期滅火之時機與場所是否適當，操作方法是否正確。		是口 否口
					二、滅火器的放射時間（15秒）是否正確。		是口 否口
				室內消防栓	三、用室內消防栓進行初期滅火時機與場所是否適當，操作方法是否正確。		是口 否口
					四、室內消防栓是否由兩人以上操作，延伸水帶是否適當。		是口 否口
					五、室內消防栓的射水時間（30秒）是否正確。		是口 否口
					六、室內消防栓之水帶延伸是否無礙，構成防火區劃的防火門是否能關閉。		是口 否口
				共通	七、初期滅火結束後，是否將結果報告防災中心。		是口 否口
五	形成 / 區劃		共通		一、構成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃之防火捲門，是否於界限時間內避難疏散後立刻關閉。		是口 否口
					二、在確認有無滯留者後，是否形成區劃。		是口 否口
					三、進行驗證時，起火點附近之樓梯，是否予以管制，禁止使用作為逃生避難用途。		是口 否口
			電梯		四、電梯是否在確認火災後，立即停止使用，並使電梯停在起火區劃以外之處所。		是口 否口
					五、確認電梯停止後，是否形成防煙區劃。		是口 否口
			電扶梯		六、確認所有人員經由電扶梯避難後，是否立即停止運轉。		是口 否口
					七、確認區劃內有無滯留人員後，是否立即將防火捲門降下。		是口 否口
			共通		八、形成區劃後，是否回報防災中心。		是口 否口
現場所見 / (優缺點)

備考：滅火器釋放時間為15秒（可不實際放射藥劑）以上、室內消防栓放水時間（可不實際射水）為30秒。

類別				檢 查 項 目		是口 否口 / (請勾”V”選)
六	訊息通報及避難引導	共通		一、是否在場所內人員發生混亂前，即對自衛消防隊員通報「發生火災」之訊息。		是口 否口
				二、通報場所內人員「發生火災」之方式、內容是否適當。		是口 否口
				三、避難是否有秩序地順利進行。		是口 否口
				四、避難引導人員是否在既定位置，依照事前計畫進行避難引導。		是口 否口
				五、起火點附近之室內排煙設備及梯間排煙設備，是否有在起火後立即啟動。		是口 否口
				六、起火後是否立即停止空調設備。		是口 否口
				七、避難結束後是否回報防災中心（或指揮據點）。		是口 否口
七	向消防隊提供訊息		一、是否能掌握時效，向消防隊提供相關訊息，及其內容是否適當。			是口 否口
八	其他		一、訊息是否統一處理。			是口 否口
			二、自衛消防隊員相互間之聯絡是否暢通。			是口 否口
			三、是否能針對建築物特性，進行必要之行動。			是口 否口
現場所見 / (優缺點)

自衛消防演練演練策進會議紀錄(範例)
一、時間：○年○月○日（星期○）下午○時整
二、地點：
三、主席：
四、與會人員：如簽到表（或自衛消防編組名冊）　　　紀錄：
五、主席致詞：
（一）
（二）
（三）
六、同仁發言：優點或缺失事項
（一）
（二）
（三）
七、主席結論：
（一）
（二）
八、散會。