(場所名稱)  辦理107年12月17日前已設公共危險物品場所通氣管設備改善申請表(稿)

範例

申請日期：　 　年　 　月 　　日

| 項目 | 內容 |  | 業者自主 審查結果 |  | 消防機關 複查結果 | 消防機關複查結果說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資格審查 | 本場所設置之室內儲槽或地下儲槽場所，其依管理辦法第33條或第41條規定之「通氣管」是否未符合內政部107年12月27日內授消字第1070824174號令規定之高度及距離 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 申請改善時間是否在上開解釋令頒布後6個月內 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  |  |
| 文件審查 | 是否檢附場所改善計畫 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 是否檢附儲槽場所通氣管設備設置示意圖(標示管口高度及開口距離) |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  |  |
| 內容審查 | 所提場所改善計畫（含儲槽場所通氣管設備意示圖）是否與管理辦法及上開解釋令相符 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  |  |
| 消防機關綜合審查結果 | □本案經本大隊審查結果，計有上列缺失不符規定，請於 年 月 日前補正後重新申請，以維護自身權益。屆期未辦理且無相關文件足資證明係屬既設合法場所者，依消防法第42條之規定處分。 □本案經本大隊審查結果，符合規定，請於上開解釋令頒布日起2年內完成改善，本局將不定期追蹤列管改善進度；逾期不改善，或改善仍未符通氣管解釋令規定者，依消防法第42條之規定處分。 □其他(說明： |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 一、「管理辦法」係指「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」。 二、本表由業者填寫「申請日期」及「業者自主審查結果」，並於「申請人(業者)」簽章欄簽章後，連同「改善計畫」及「儲槽通氣管設備設置示意圖」等相關資料，各製作2份，陳報當地消防救災救護大隊審查。 三、轄區救災救護大隊審查完成後，應將「申請表」、「改善計畫」及「儲槽通氣管設備設置示意圖」等相關資料，1份送交業者、1份由大隊留存。 四、消防機關針對業者未提報事項倘有違反管理辦法規定，仍應依消防法第42條之規定處分。 五、依內政部消防署107年11月29日召開「107年11月份危險物品管理法令執法疑義研討會」提案二決議辦理（略以）：針對既設儲槽場所之通氣管改善，應給予業者充分之改善時間，以符行政程序法上之信賴利益保護原則。基此，得參照管理辦法第79條規定，於6個月內輔導業者提具改善計畫，據以審查，並於2年內改善完畢。如屆期不改善或改善仍未符規定者，得依違反管理辦法相關規定據以處分。 六、內政部於107年12月17日以內授消字第10708241742號函，核釋管理辦法第33條第6款及第41條第7款「通氣管」之設置規定疑義，並自即日起生效。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請人(業者) | 第 救災救護大隊 |  |  |  |  |  |
|  |  | 承辦人員 |  | 安檢組長 |  |  | 大隊主管 |

(場所名稱)  辦理107年12月17日前已設公共危險物品場所通氣管設備改善計畫(稿)

範例

填寫日期：　 　年　 　月 　　日

壹、基本資料

| 場所名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理權人 |  | 身分證字號 |  | 電話 |  | 行動電話 |  |
| 現場負責人 |  | 身分證字號 |  | 電話 |  | 行動電話 |  |

貳、改善項目一覽表

| 項次 | 場所類別 | 位置、編號等基本資料 | 改善方式 | 業者預計 完成改善日期 | 消防機關審查結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (範例1) 室內儲槽場所 | A棟B1樓 | 依通氣管解釋令規定改善 | 年月日 | ■同意，並請於年月日前改善完畢。 □不同意。（說明： ） |
| 2 | (範例2) 地下儲槽場所 | B棟C區 | 依通氣管解釋令規定改善確有困難，請准予採用其他同等以上效能之措施(替代措施說明：) | 年月日 | □同意，並請於 年 月 日前改善完畢。 ■不同意。（說明： ） |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 備註：本表除「消防機關審查結果」由消防機關填寫外，其餘欄位由業者填寫。 |  |  |  |  |  |

申請人簽章：

公司章：

(場所名稱)  辦理107年12月17日前已設公共危險物品場所通氣管設備改善示意圖(稿)

範例