燃氣熱水器及其配管施工標籤及施工登錄卡作業規定

（中華民國94年11月29日內授消字第0940094861號令訂定）

一、為規範燃氣熱水器及其配管安裝標準第十二條第一項第一款及第二款有關燃氣熱水器（以下簡稱熱水器）及其配管施工標籤及施工紀錄之規格及格式等事項，以利遵循，特訂定本作業規定。

二、熱水器及其配管施工標籤規格應符合下列規定：

（一）尺寸：8公分以上X 5.3公分以上。

（二）材質：銅板紙（面）及鋁箔紙（底）。

（三）顏色：白底黑字。

（四）字型：標楷體11型以上。

（五）標示方式：黏貼。

（六）格式如下：

8公分以上

| 燃氣熱水器及其配管施工標籤 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承裝業名稱 |  |  |
| 承裝業 電話及住址 |  |  |
| 技術士姓名 |  | 證照號碼 |
| 施工內容 |  |  |
| 施工日期 | 年 月 日 |  |

5.3公分以上

三、熱水器及其配管施工登錄卡格式如附表：

附表

燃氣熱水器及其配管施工登錄卡

一、安裝登錄事項

NO：94×××××                                         第一聯：承裝業者留存

| 客 戶 | 姓名 |  |  | 電話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |
| 承裝業名稱稱 |  |  |  | 電話 |  |
| 施工日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 技術士姓名 |  |  |  | 證照號碼 |  |
| 施工內容 |  | □熱水器及排(供)氣管安裝 □熱水器安裝 □排(供)氣管安裝 |  |  |  |
| 熱水器型式 |  | □CF □FE □RF □FF □開放式 □其他( ) |  |  |  |
|  |  | 廠牌 |  | 型號 |  |
| 供(排)氣管材質 |  | □SUS 304 □其他( ) |  |  |  |
| 設置場所 |  | 1.屋內：□廚房 □客廳 □房間 □陽台 □其他( ) 2.屋外：□建築物外部 □開放式陽台 |  |  |  |
| 施工概要說明：(請以文字或照片、圖面等表示之) |  |  |  |  |  |

客戶簽章：                            日    期：      年      月      日

二、維修登錄事項

| 維修日期 | 維修項目 | 技術士姓名 | 技術士證號碼 |
| --- | --- | --- | --- |

※ 本紀錄一式二份，第一聯承裝業留存，第二聯客戶留存，均須留存五年以上。